2. НАБОР  SALSA MLPA: состав и условия хранения

2.1 Материалы, включенные в набор EK1 и EK5  SALSA MLPA

| Компоненты набора SALSA MLPA | Объем | Состав |
| --- | --- | --- |
| 1 | Salsa MLPA буфер (желтая крышка) | 180 мкл | KCl, , EDTA и PEG-6000. pH 8.5 |
| 2 | Salsa лигаза-65 (зеленая крышка) | 115 мкл | Глицерол, BRIJ (0.05%) ЭДТА, Bета-меркаптоэтанол (0.1%), KCl, Tris-HCl. pH 7.5, фермент лигаза-65 |
| 3 | Лигазный буфер А (прозрачная крышка) | 360 мкл | NADH. pH 3.5 |
| 4 | Лигазный буфер B (белая крышка) | 360 мкл | Tris-HCl. Детергент, MgCl2. pH 8.5 |
| 5 | Salsa ПЦР primer Mix, смесь зондов (коричневая крышка) | 240 мкл | Синтетические олигонуклеотиды, с флуоресцентным красителем (FAM, Cy5.0 или другой краситель, в зависимости от используемого оборудования для капиллярного электрофореза), dNTPs, Tris, ЭДТА, , pH 8 |
| 6 | Salsa полимераза (оранжевая крышка) | 65 мкл | Глицерол, детергент, ЭДТА, ДТТ (0,2%), KCl, Tris-HCl, полимераза, pH 7.5 |

Зонды, меченные FAM- для секвенаторов производства Applied Biosystems

Зонды, меченные Cy5 – для секвенаторов производства Beckman Coulter